## Listino_GANZsecurity
Condizioni di vendita come da nostro sito: https://www.ganzsecurity.it/images/condizioni_di_vendita.pdf
| Modello | Descrizione | Listino
VMS CORTROL PREMIER
| ZNS-Premier9 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 9 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 900 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier16 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 16 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 1500 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-2AC9 | Estensione di ulteriori 24 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier9 | 210 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-2AC16 | Estensione di ulteriori 24 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier16 | 400 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-8AC9 | Estensione di ulteriori 96 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier9 | 425 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-8AC16 | Estensione di ulteriori 96 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier16 | 795 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
CORTROL PREMIER 24-UNL
| ZNS-Premier24 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 24 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 2045 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier48 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 48 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 4090 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier72 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 72 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 6110 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier96 | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 96 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 8155 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier1Ch | Licenza SW per espansione gestione di un ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL Premier. (Minimo ordine 6 canali addizionali; non disponibile per ZNS-Premier9/16) | 86 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-1ACP1 | Estensione di ulteriori 12 mesi per un flusso video per dirittidi supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 13.5 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-2ACP1 | Estensione di ulteriori 24 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 18.5 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-3ACP1 | Estensione di ulteriori 36 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 24 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-4ACP1 | Estensione di ulteriori 48 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 26.5 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-5ACP1 | Estensione di ulteriori 60 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 29 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-6ACP1 | Estensione di ulteriori 72 mesi per un flusso video per diritti di aggiornamento licenza SW ZNS-Premier | 33 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-7ACP1 | Estensione di ulteriori 84 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 37 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-8ACP1 | Estensione di ulteriori 96 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 38.5 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
CORTROL PREMIER LICENZE DI UPGRADE
| ZNS-UP1Ch-GL-1Ch | Upgrade licenza per 1 flusso Premier ad 1 flusso Global (solo per possessori di ZNS-GStart) | 80 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-U-P9/P16-P24 | Upgrade licenza da ZNS-Premier9/16 a Premier24 | 1195 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-U48-G50 | Upgrade licenza da ZNS-Premier48 a piattaforma Global 50 | 4145 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-U72-G50 | Upgrade licenza da ZNS-Premier72 a piattaforma Global 50 | 4145 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-U96-G100 | Upgrade licenza da ZNS-Premier96 a piattaforma Global 50 | 8290 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
CORTROL GLOBAL
| ZNS-GStart50 | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 50 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 9565 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-GStart100 | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 100 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 13605 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-GL-1CH | Licenza SW per espansione gestione di un ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL GLOBAL. Due anni di supporto inclusi. | 160 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-1ACG1 | Estensione di ulteriori 12 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 43 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-2ACG1 | Estensione di ulteriori 24 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 75 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-3ACG1 | Estensione di ulteriori 36 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 105 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-4ACG1 | Estensione di ulteriori 48 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 140 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-5ACG1 | Estensione di ulteriori 60 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 160 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-6ACG1 | Estensione di ulteriori 72 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 180 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-7ACG1 | Estensione di ulteriori 84 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 190 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-8ACG1 | Estensione di ulteriori 96 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
CORTROL Analisi video (CVA)
| ZNS-CVA-Base-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi video a bordo server. Rileva persona, veicoli ed animali. Metadata su target e direzione. Regole: rilevamento oggetto, classificazione, conteggio, attivazione zona, allerta e ricerca evento in tempo reale (necessita CORTROL v1.19 o superiore). | 275 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-PPE-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rileva equipaggiamenti personali di protezione, elmetti di protezione e/o giubbotto ad alta visibilità. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 485 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-LPR-D-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo CPU/GPU di targhe automobilistiche fino a una massima velocità di 80 km/h. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 1095 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-LPR-C-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo GPU di targhe automobilistiche + metadata, costruttore, modello, colore e direzione fino a una massima velocità di 250 km/h. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 2185 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-UICC-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo GPU di numeri di container marittimi internazionali e marcatura di identificazione UIC. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 5465 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-FR-1 | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Modulo GPU per riconoscimento facciale di nuova generazione. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 2185 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-UP-CVA-1 | Licenza di aggiornamento per 1 canale delle licenze di videoanalisi da CORTROL VCA a CORTROL CVA (necessita CORTROL v1.19 o superiore). | 135 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CL-Base-1 | CrossLink Basic per integrazione e registrazione di URL esterno interattivo - licenza per 1 canale (necessita CORTROL v1.20.1 o superiore). | 820 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
| ZNS-CL-Advance-1 | CrossLink Advanced per integrazione e registrazione di applicazioni esterne interattive - licenza per 1 canale (necessita CORTROL v1.20.1 o superiore). | 1365 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/CORTROL.pdf
SISTEMI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA
| ZNT8-V0F19-T | Telecamera termografica Bi-spettro GENSTAR, ottica fissa HFoV 95° F.1.0 256x192 + visibile 2MP ottica fissa HFoV 136.2° F. 2.0, H.265, 2xI/O allarmi, porta RS485, Edge storage, analisi Deep Learning IVS 1.0, monitoraggio della temperatura (max 16 target - accuratezza ±2.0°C), Onvif. Temperatura operativa -20°~60°C. Alimentazione 12Vcc. | 3600 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-V0F19-T.pdf
TELECAMERE TERMICHE IP GENSTAR
| ZNT8-42B0F8-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 8.0mm F1.0 46°HFoV, 400x300@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 7050 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-42B0Fx-T.pdf
| ZNT8-42B0F15-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 15.0mm F1.0 25.5°HFoV, 400x300@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 7185 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-42B0Fx-T.pdf
| ZNT8-42B0F25-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 25.0mm F1.0 15.4°HFoV, 400x300@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 7325 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-42B0Fx-T.pdf
| ZNT8-42B0F35-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 35.0mm F1.0 11°HFoV, 400x300@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 10759 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-42B0Fx-T.pdf
| ZNT8-42B0F50-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 50.0mm F1.0 7.7°HFoV, 400x300@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 12020 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-42B0Fx-T.pdf
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
| ZNT8-64BVF09-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 9.0mm F1.0 48°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 9265 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF15-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 15.0mm F1.0 32°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 9525 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF25-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 25.0mm F1.0 17°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 10195 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF35-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 35.0mm F1.0 12°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 12795 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF50-T | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 50.0mm F1.0 8°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 16215 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZA8-CBK627B | Collare per montaggio a palo. | 60
*Disponibili su richiesta modelli bispettro e/o brandeggiati
TELECAMERA BISPETTRO PERIMETRALE
| ZNT8-25BQVF7-B | Telecamera Bispettro perimetrale GENSTAR 5MP, IP66, f. 8.0mm visibile 40°HFoV, f.7.0mm termica, 24°HFoV, F1.0, 2xI/O allarmi, slot SD per Edge storage (opzionale). . Analisi Deep Learning IVS 1.1, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. LED IR portata fino a 55m. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. | 2170 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNT8-25BQVF7-B.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE BULLET IP 8MP
| ZN8-B8M213D-3 | Bullet GENSTAR, sensore STARVIS, IP67, f. 2.7-13.5mm F. 1.4, MFZ, 105°-56°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, WDR, Triplo streaming, H.265, Slot per MicroSD (scheda non inclusa), 1x I/O allarmi e audio, Onvif, Temperatura operativa -30° ~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. | 440 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-B8M213D-3.pdf
| ZN8-80B8M213D | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm F. 1.6, MFZ, 103°-34°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo streaming, H.265, Slot per MicroSD (scheda non inclusa), 1x I/O allarmi e audio. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif, Temperatura operativa -40° ~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 580 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-80B8M213D.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE BULLET IP 5MP
| ZNC-B5M212DP-V | Bullet PixelPro AI - SENSE, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. | 600 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNC-B5M212DP-V.pdf
| ZNP-B5M212DP-A | Bullet PixelPro AI - PRO, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). | 770 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNP-B5M212DP-A.pdf
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
| ZNP-MB5F28D-A | Bullet PixelPro AI - PRO, IP66, 2.8mm, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). | 490 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNP-MB5F28D-A.pdf
| ZA8-CBK319 | Scatola di giunzione. | 45
| ZN8-80B5M213D | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm F. 1.3 MFZ, 93,9°-27.2° HFoV, 5MP@25fps/30fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming H.265/H.264. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif, temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 435 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-80B5M213D.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE BULLET IP 2MP
| ZN8-B2M213D-J4 | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm MFZ, 105°-30° HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triple Streaming H.265/H.264, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -30°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=50m. Microfono e speaker intergrati, luce bianca di deterrenza, rilevazione persone e veicoli; PER CONTROLLI PERIMETRALI. | 480 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-B2M213D-J4.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
| ZN8-BB2M722-DR | Bullet GENSTAR, IP66, f. 7.0-22.0mm MFZ, 43°-16° HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Doppio Streaming H.265/H.264/M-JPEG, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -20°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=30m. Lettura targhe Europee fino a 50Km/h. | 1095 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-BB2M722-DR.pdf
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE MINIDOME IP 8MP
| ZN8-VD8M213DL-3 | Minidome GENSTAR, sensore STARVIS, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 105°-56°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, WDR, Triplo Streaming, H.265, Onvif. Temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. | 470 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-VD8M213DL-3.pdf
| ZN8-80DT8M213DL | Minidome GENSTAR, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 103°-34°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265, slot per SD (scheda non inclusa). Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 575 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-80DT8M213DL.pdf
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE MINIDOME IP 5MP
| ZNC-VD5M212DLP-V | Minidome PixelPro-AI - SENSE, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. | 620 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNC-VD5M212DLP-V.pdf
| ZNP-VD5M212DLP-A | Minidome PixelPro-AI - PRO, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). | 730 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZNP-VD5M212DLP-A.pdf
| ZN8-VD5M213DL | Minidome GENSTAR, sensore STARVIS, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 93,9°-27,2°HFoV, 5MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, Onvif. Temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-VD5M213DL.pdf
| ZN8-80DT5M213DL | Minidome GENSTAR, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 93,9°-27,2°HFoV, 5MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif. Temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. NDAA Compliant | 430 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-80DT5M213DL.pdf
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERA FULL COLOR
| ZN8-80E4F4C | Telecamera Eyeball 4MP Full Color IP66, f. 4.0mm F.1.6 88,7°HFoV, Triplo Streaming, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Luce bianca portata 20m. | 410 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-80E4F4C.pdf
TELECAMERE MINIDOME IP 2MP
| ZN8-VD2V212-DLE | Minidome GENSTAR, IP66/IK10, f. 2.7-12.0mm, 103°-34.3°FoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264/MJPEG, Onvif. Temperatura operativa -30°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Smart IR portata 30m. | 260 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-VD2V212-DLE.pdf
| ZA8-CBK344 | Staffa da parete (non compatibile con scatola di giunzione). | 70
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
APPLICAZIONI SPECIALI IP
| ZN8-V2F37-DAS | Board Pin-hole GENSTAR f. 3.7mm F. 2.0, HFoV 84°, 2MP@25fps, WDR, 3D DNR, Triplo Streaming, H.265/H.264/MJPEG, 2x AI, 1x AO, 1x I/O audio, slot per Micro SD/SDHC (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc. | 280 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-V2F37-DAS.pdf
| ZN8-IPP32F22N | Telecamera 32MP, 360° per controllo colonnine/panchine. | 11805 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-IPP32F22N.pdf
| ZN8-F12F18-NL | Fisheye GENSTAR, IP66/IK10, f. 1.83mm, 360°FoV, 12MP@20fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, Doppio Streaming, H.265, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 15m. | 955 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-F12F18-NL.pdf
| ZA8-CBK645A | Scatola di giunzione. | 75
TELECAMERE DOME MOTORIZZATE IP 5MP
| ZN8-P5X40DL-H | Dome motorizzata GENSTAR, IP66, zoom 40x, f. 4.98-199.2mm, 5MP@25/30fps, D&N meccanica, DWDR, ROI, Defog, HLC, Analisi Deep Learning IVS, 2D/3D, Triplo Streaming H265/H264, 1x I/O audio, 7x I e 2x O allarmi, BNC, porta RS485, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -55°~60°C. Alimentazione 24Vca/High PoE. Smart IR portata 200m. | 2490 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN8-P5X40DL-H.pdf
| ZA8-CBK604B | Adattatore montaggio a palo. | 195
| ZA8-CBK605 | Adattatore montaggio ad angolo. | 135
| ZA8-CBK348 | Staffa per montaggio pendente a soffitto. | 50
NVR PIXELMASTER
| NR-4F81-4PA-V | NVR PIXELMASTER 4 canali, H.265, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 4xI audio NVR + TLC, 4x porte PoE + 1x LAN, max 1 HDD interno, 2xI/1xO allarme NVR + tlc. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 48Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Supporta Videoanalisi PixelPro. GDPR ready. | 350 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/NR-4F81-4PA-V.pdf
| NR-4F81-4P | NVR PIXELMASTER 4 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 4xI audio TLC, 4x porte PoE + 1x LAN, max 1 HDD interno, 4xI/1xO allarme NVR + TLC. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 48Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Supporta Videoanalisi PixelPro. GDPR ready. | 525 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/NR-4F81-4P.pdf
| NR-8F82-8P | NVR PIXELMASTER 8 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 8xI audio TLC, 8x porte PoE + 1x LAN, max 2 HDD interni, 8xI/1xO allarme NVR + TLC. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 48Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Supporta Videoanalisi PixelPro. GDPR ready. | 950 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/NR-8F82-8P.pdf
| NR-16F82-16P | NVR PIXELMASTER 16 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 16xI audio TLC, 16x porte PoE + 2x LAN, max 2 HDD interni, 8xI/1xO allarme NVR + TLC. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 48Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Supporta Videoanalisi PixelPro. GDPR ready. | 1290 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/NR-16F82-8P.pdf
AI-BOX
| ZN-AIBOX4 | Modulo 4 canali (versione Lite) per analisi video complessa, senza taratura delle telecamere ed interfacciamento plug & play agli NVR PIXELMASTER. Accetta streaming RTSP da qualsiasi telecamera Onvif Profile S. Analisi di max 4 telecamere termiche. Disponibili licenze aggiuntive (NON compatibile con CHIPSET FR) | 1775 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| TCW181B-CM | Scheda contatti IP. Modulo di centralizzazione di n. 8 uscite NO/NC. Necessita alimentazione 12Vcc/400mA | 415
| EVERY-8IO-POE | Scheda contatti IP. Modulo di centralizzazione di n.8 entrate/8 uscite PoE. | 1310
LICENZE AGGIUNTIVE per AI-BOX e PixelPro-AI PRO |  | * Pacchetti licenze non cumulabili sul medesimo dispositivo
| ZNS-AI-A03 | * SAFETY HELMET: licenza addizionale per 1/2/4 canali per il riconoscimento dell'impiego di dispositivi di sicurezza. Non compatibile con PixerlPro AI. | 200 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-A05 | * VEHICLE: licenza addizionale per 1/2/4 canali per discriminare le varie tipologie di veicoli (cicli, autovetture, autobus e camion). | 200 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-A07 | * FISHEYE: licenza addizionale per 1/2/4 canali per rilevazione di persone con telecamere dotate di ottiche fish-eye. Non compatibile con PixerlPro AI. | 300 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-A08 | * THERMAL: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per rilevazione termica di persone. Non compatibile con PixerlPro AI. | 500 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-A09 | * FIRE DETECTION: licenza addizionale per 1/2/4 canali per rilevazione incendi. Non compatibile con PixerlPro AI. | 300 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-A11 | * SAFETY JACKET: licenza addizionale per 1/2/4 canali per utilizzo giubbotto di sicurezza. Non compatibile con PixerlPro AI. | 500 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-B01 | * PRIVACY MASKING: licenza addizionale per 1/4/8 canali per offuscamento persone. | 300 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-C00 | * LPR: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per rilevazione targhe europee, fino a 50Km/h. | 1000 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-D00 | * FALLEN PERSON: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per rilevazione "uomo a terra". | 200 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-D03 | * ABANDONED OBJECT: licenza addizionale per 1/2/4 canali per rilevazione oggetti abbandonati. Non compatibile con PixerlPro AI. | 300 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-W01 | * SOCIAL DISTANCE: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per distanziamento sociale. | 600 | /Ch | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
| ZNS-AI-X00 | COMBINED COUNTER: licenza addizionale per combinazione contatori su stesso AI-BOX. Non compatibile con PixerlPro AI. | 240 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOX4.pdf
AI-BOX 2.0
| ZN-AIBOX-STD | Modulo configurabile come 16 canali MAX 1080p@25fps per videoanalisi standard o 8 canali MAX 4K@7fps con funzioni aggiuntive, senza taratura delle telecamere. Accettano streaming RTSP da qualsiasi telecamera Onvif Profile S. FUNZIONI DI ANALISI STANDARD PER SECURITY | 4080 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| TCW181B-CM | Scheda contatti IP. Modulo di centralizzazione di n. 8 uscite NO/NC. Necessita alimentazione 12Vcc/400mA | 415
| EVERY-8IO-POE | Scheda contatti IP. Modulo di centralizzazione di n.8 entrate/8 uscite PoE. | 1310
LICENZE AGGIUNTIVE per AI-BOX 2.0 - SOLO IN MODALITÁ 8CH
| ZNS-AI2-ADV | Upgrade licenza AIBOX-STD a funzioni avanzate per secuity ed altro... Rilev.affollamento - Analisi avanzata visitatore - Intrusione mani e piedi - Rilev. direzione corpo - Rilev.minaccia imminente - Rilev.caduta di persona - Rilev.animali - Rilev.fuoco - Conteggio tipo veicoli - Rilev.uomo con termica - Visual.Drone - Supporto Fisheye - Supporto mod.corridoio - Attributi avanzati (8 canali, non cumulabile, utilizzabile solo in modalità 8 CANALI) | 1695 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-LPR | Licenza addizionale LPR per lettura targhe (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-PPE | Licenza addizionale per il riconoscimento dell'impiego di dispositivi di sicurezza. (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-ILPARK | Licenza ddizionale per rilevare parcheggi in aree proibite (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-ILDUMP | Licenza addizionale per discariche illegali (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-VIOL | Licenza addizionale per rilevamento atteggiamento vilento (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-PTZTR | Licenza addizionale per auto tracking PTZ (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-HSTAY | Licenza addizionale per rilevamento permanenza prolungata di un essere umano (1 canale cumulabile) | 585 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-VISADV | Licenza addizionale per rilevamento e conteggio caratteristiche di genere umano - Advanced Visitor Analysis (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-HAFO | Licenza addizionale per rilevamento arti umani in area selezionata - Hand & Foot Intrusion (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-INBGD | Licenza addizionale per rilevamento orienatamento del corpo umano - Intentional Body Gaze Detector (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-FAL | Licenza addizionale per rilevamento uomo a terra - Fallen Person Detection (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-VEHC | Licenza addizionale per rilevamento e conteggio tipologia veicoli (auto, cicli e motocicli, bus e camion) - Vehicle Type Counting (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-ATADV | Licenza addizionale per rilevamento attributi avanzati - Advanced Attribute (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-ANIM | Licenza addizionale per rilevamento animali - Animal Detection (1 canale cumulabile) | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-CROW | Licenza addizionale per rilevamento affollamenti - Crowd Detection (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-IMMTH | Licenza addizionale per rilevamento mani alzate - Imminent Threat (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-FIRESM | Licenza addizionale per rilevamento fuoco e fumo - Fire&Smoke Detection (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-THERM | Licenza addizionale per rilevamento umano con immagini termiche - Thermal Intrusion Detection (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-DRONV | Licenza addizionale per rilevamento inquadratura da drone - Drone View (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-Ai2-FISHEY | Licenza addizionale per rilevamento tramite telecamere fisheye - Fisheye Camera support (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| ZNS-AI2-CORR | Licenza addizionale per rilevamento con telecamera in modalità corridoio - Corridor Mode support (1 canale cumulabile) | 385 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/IP/ZN-AIBOXSTD.pdf
| WD22PURZ | HDD WD Purple 2TB 64MB 3.5" | 185
| WD30PURZ | HDD WD Purple 3TB 64MB 3.5" | 260
| WD40PURZ | HDD WD Purple 4TB 64MB 3.5" | 315
| WD60PURZ | HDD WD Purple 6TB 64MB 3.5" | 510
| WD82PURZ | HDD WD Purple 8TB 256MB 3.5" | 700
TELECAMERE PASSO CS ANALOGICHE E MULTISTANDARD
| Z8-C2A-3 | Passo CS GENSTAR multistandard, 2MP@30fps, TWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. | 215 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-C2A-3.pdf
| Z8-C2A-4 | Passo CS GENSTAR multistandard, 2MP@30fps, TWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. | 235 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-C2A-4.pdf
TELECAMERE BULLET MULTISTANDARD 4/5MP
| Z8-B5V212N | Bullet GENSTAR, IP66, f. 2.8-12.0mm, 100°-35°FoV, 5MP@20fps, D&N meccanica, DWDR, 2D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 40m. | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-B5V212N.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
TELECAMERE BULLET MULTISTANDARD 2MP
| Z8-B2M212N-4 | Bullet GENSTAR, IP66, f. 2.8-12.0mm MFZ, 105°-35°FoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 40m. | 200 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-B2M212N-4.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo. | 60
| Z8-N4NVF56AP-3 | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.8-12.0mm, 100°-36,7°HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 35m. | 150 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-N4NVF56AP-3.pdf
| ZA8-JBMP-2 | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione). | 60
| ZA8-CBK319 | Scatola di giunzione. | 45
| Z8-N4NVF56AP-4 | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.8-12.0mm, 96°-26,7°HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 45m. | 150 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-N4NVF56AP-4.pdf
| ZA8-CBK656B | Scatola di giunzione. | 60
TELECAMERE MINIDOME MULTISTANDARD 2MP
| Z8-VD2V-3 | Minidome GENSTAR, IP66, IK10, f. 2.8-12.0mm, 90°-35°FoV, 2MP@30fps, D&N meccanica, DWDR, 2D/3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. 12 LED IR 30m. | 230
| Z8-D4NTVF56LAP-4 | Minidome GENSTAR, IP66, f. 2.8-12.0mm, 100°-36.7°FoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 35m. | 190 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-D4NTVF56LAP-4.pdf
| ZA8-CBK627B | Adattatore montaggio a palo. | 60
| Z8-D4NTVF56LAP-5 | Minidome GENSTAR, IP66, f. 2.8-12.0mm, 96°-26.7°FoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 30m. | 180 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/Z8-D4NTVF56LAP-5.pdf
| ZA8-BK361 | Scatola di giunzione. | 50
DVR
| DR-8M52 | DVR DIGIMASTER 8 canali, H.265/H.264, multistandard ibrido AHD/TVI fino a 8MP/ IP fino a 8MP/ CVBS@240fps (64fps@8MP), uscita HDMI 4K/VGA, 1 porta WAN -100/1000Mbps, 4xI/1xO audio, 8xI/1xO allarmi, 2x HDD interni. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 12Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. GDPR ready. | 765 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/DR-8M52.pdf
| DR-16M52 | DVR DIGIMASTER 16 canali, H.265/H.264, multistandard ibrido AHD/TVI fino a 8MP/ IP fino a 8MP/ CVBS@480fps (128fps@8MP), uscita HDMI 4K/VGA, 1 porta WAN -100/1000Mbps, 4xI/1xO audio, 16xI/1xO allarmi, 2x HDD interni. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 12Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. GDPR ready. | 925 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/ANALOG/DR-16M52.pdf
| WD22PURZ | HDD WD Purple 2TB 64MB 3.5" | 185
| WD30PURZ | HDD WD Purple 3TB 64MB 3.5" | 260
| WD40PURZ | HDD WD Purple 4TB 64MB 3.5" | 315
| WD60PURZ | HDD WD Purple 6TB 64MB 3.5" | 510
| WD82PURZ | HDD WD Purple 8TB 256MB 3.5" | 700
MONITOR 10" 16:9/4:3
| DSM10.1LED-WGF | Monitor LED 10.1" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 1280x800, contrasto 800:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 80°/80°, attacco VESA 75x75. Alimentazione 12Vcc. MOQ 1-8 pz. | 480 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSM10.1LED-WGF.pdf
| DSM10.1LED-WGF | MOQ >8 pz. | 470
| DSH10.4LED | Monitor LED 10.4"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 800x600, contrasto 500:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 150°/110°, attacco VESA 75x75. Alimentazione 12Vcc. MOQ 1-8 pz. | 530 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSH104LED.pdf
| DSH10.4LED | MOQ >8 pz. | 520
MONITOR 16:9
| PD195ECO-V2 | Monitor LED 19.1" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1440X900, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/170°, attacco VESA 100x100. Case plastico | 420 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/PD195ECO-V2.pdf
| PD215ECO | Monitor LED 21.5" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 430 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/PD215ECO.pdf
| PD236ECO | Monitor LED 23.6" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 560 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/PD236ECO.pdf
| DS24LED-ECO | Monitor LED 23.8" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 410 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS24LED-ECO.pdf
| DS27LED-ECO | Monitor LED 27" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 530 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS27LED-ECO.pdf
MONITOR AHD/TVI/CVI/CVBS
| DS195AHDA | Monitor LED 19.5" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 500 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS195AHDA.pdf
| DS215AHDA-2 | Monitor LED 21.5" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220/240Vca. | 510 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS215AHDA-2.pdf
| DS236AHDA-2 | Monitor LED 23.6" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 640 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS236AHDA-2.pdf
| DS270AHDA-2 | Monitor LED 27" - 16:9, 2xI HDMI, 2xI/O BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 835 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS270AHDA-2.pdf
MONITOR CVBS/VGA
| AS15LED-3 | Monitor LED 15"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 1x I/O BNC, 1xI audio, 1024x768, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 540 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/AS15LED-3.pdf
| AS17LED-3 | Monitor LED 17"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI/O BNC, 1xI audio, 1280x1024, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 525 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/AS17LED-3.pdf
| AS19LED-3 | Monitor LED 19"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI/O BNC, 1xI audio, 1280x1024, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 595 |  | http://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/AS19LED-3.pdf
| DS320FHD-ECO | Monitor LED 32" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 1200:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 110-240Vca. Case plastico. MOQ 1-5 pz. | 1200 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS320FHD-ECO.pdf
| DS320FHD | Monitor LED 32" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1xI/O BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 200x200. Alimentazione 110-240Vca. Case metallico. MOQ 1-5 pz. | 1900 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS320FHD.pdf
| DS320FHD | MOQ 6-15 pz. | 1300
| DS320FHD | MOQ >15 pz. | 1220
| DSM43-CW | Monitor LED 42" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1xI/O BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Installazione solo a muro. Alimentazione 110-240Vca. Case metallico. MOQ 1-5 pz. | 2045 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSM43-CW.pdf
| DSM43-CW | MOQ 6-8 pz. | 1625
| DSM43-CW | MOQ >8 pz. | 1450
MONITOR 4K
| DS28-4KLED | Monitor LED 28" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220-240Vca. MOQ 1-3 pz. | 1485 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS28-4KLED.pdf
| DS28-4KLED | MOQ 4-24 pz. | 990
| DS28-4KLED | MOQ >24 pz. | 840
| DS32-4KLED | Monitor LED 32" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220-240Vca. MOQ 1-3 pz. | 1945 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DS32-4KLED.pdf
| DS32-4KLED | MOQ 4-21 pz. | 1360
| DS32-4KLED | MOQ >21 pz. | 1205
| DSM32-4KLED | Monitor LED 32" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 200x200. Alimentazione 110-240Vca. MOQ 1-3 pz. | 2005 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSM32-4KLED.pdf
| DSM32-4KLED | MOQ 4-15 pz. | 1460
| DSM32-4KLED | MOQ >15 pz. | 1325
| DSM43-4KLED-2 | Monitor LED 42" 4K - 16:9, 3xI HDMI, 1x DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 4000:1, luminostità 350 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Alimentazione 110-240Vca. MOQ 1-2pz. 43" 4K Monitor. 3 x HDMI, 1 x DP. Quad, PIP/POP. Metal Case. Remote Control | 2420 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSM43-4KLED-2.pdf
| DSM43-4KLED-2 | MOQ 3-12 pz. | 1935
| DSM50-4KLED-2 | Monitor LED 50" 4K - 16:9, 3xI HDMI, 1x DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 4000:1, luminostità 350 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Alimentazione 110-240Vca. | 3020 |  | https://www.ganzsecurity.it/images/MONITOR/DSM50-4KLED-2.pdf