## LISTINO INTERNO
| Modello |  | Descrizione | Listino 2026-6 |  | LINK SITO
VMS CORTROL PREMIER
| ZNS-Premier9 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 9 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 900 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier16 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 16 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 1550 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-2AC9 |  | Estensione di ulteriori 24 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier9 | 210 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-2AC16 |  | Estensione di ulteriori 24 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier16 | 400 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-8AC9 |  | Estensione di ulteriori 96 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier9 | 425 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-8AC16 |  | Estensione di ulteriori 96 mesi per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier16 | 795 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL PREMIER 24-96
| ZNS-Premier24 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 24 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 2045 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier48 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 48 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 4090 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier72 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 72 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 6110 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier96 |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 96 flussi video, connessioni client illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 8155 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier1Ch |  | Licenza SW per espansione gestione di un ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL Premier. (Minimo ordine 6 canali addizionali; non disponibile per ZNS-Premier9/16) | 86 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-1ACP1 |  | Estensione di ulteriori 12 mesi per un flusso video per dirittidi supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 13.5 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-2ACP1 |  | Estensione di ulteriori 24 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 18.5 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-3ACP1 |  | Estensione di ulteriori 36 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-Premier | 24 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL PREMIER LICENZE DI UPGRADE
| ZNS-UP1Ch-GL-1Ch |  | Upgrade licenza per 1 flusso Premier ad 1 flusso Global (solo per possessori di ZNS-GStart) | 80 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-U-P9/P16-P24 |  | Upgrade licenza da ZNS-Premier9/16 a Premier24 | 1195 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL PREMIER LICENZE PERENNI
| ZNS-PREMIER24-NE |  | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 24 flussi video, connessioni client illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 2735 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-PREMIER48-NE | NEW | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 48 flussi video, connessioni client illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 5465 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-PREMIER72-NE | NEW | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 72 flussi video, connessioni client illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 9195 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-PREMIER96-NE | NEW | Licenza SW per registrazione su server unico sino a 96 flussi video, connessioni client illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 11210 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-Premier1Ch-NE |  | Licenza SW per espansione gestione di un ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL Premier. (Minimo ordine 6 canali addizionali; non disponibile per ZNS-Premier9/16). Anni di supporto inclusi: a vita. | 115 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-NE-P1CH |  | Aggiornamento al piano di assistenza e aggiornamenti Premium a vita supplementare per 1 canale di Premier | 40 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL GLOBAL
| ZNS-GStart50 |  | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 50 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 9565 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-GStart100 |  | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 100 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Due anni di supporto inclusi. | 13915 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-GL-1CH |  | Licenza SW per espansione gestione di un ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL GLOBAL. | 160 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-1ACG1 |  | Estensione di ulteriori 12 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 44 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-2ACG1 |  | Estensione di ulteriori 24 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 75 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-3ACG1 |  | Estensione di ulteriori 36 mesi per un flusso video per diritti di supporto, aggiornamento ed espansione licenza SW ZNS-GLOBAL | 105 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL GLOBAL LICENZE PERENNI
| ZNS-GStart50-NE |  | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 50 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 13660 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-GStart100-NE |  | Licenza SW per funzionalità Enterprise e registrazione su NVR multipli sino a 100 flussi video, connessioni client/videowall illimitate. Anni di supporto inclusi: a vita. | 24285 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-GL-1CH-NE |  | Licenza SW per espansione gestione di 1 ulteriore flusso video con funzionalità CORTROL GLOBAL. Anni di supporto inclusi: a vita. | 240 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-NE-G1CH |  | Aggiornamento al piano aggiuntivo di supporto e aggiornamenti Premium a vita per 1 canale di Global | 105 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL Analisi video (CVA)
| ZNS-CVA-Base-1 |  | Licenza CORTROL Video Analytics per 1 canale per analisi video a bordo server. Rileva persona, veicoli ed animali. Metadata su target e direzione. Regole: rilevamento oggetto, classificazione, conteggio, attivazione zona, allerta e ricerca evento in tempo reale (necessita CORTROL v1.19 o superiore). | 275 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-UP-CVA-1 |  | Licenza di aggiornamento per 1 canale delle licenze di videoanalisi da CORTROL VCA a CORTROL CVA (necessita CORTROL v1.19 o superiore). | 135 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL Video Analisi Avanzate (CVA) PER PREMIER E GLOBAL
| ZNS-CVA-LPR-D-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo CPU/GPU di targhe automobilistiche fino a una massima velocità di 80 km/h. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 2025 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-LPR-C-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo GPU di targhe automobilistiche + metadata, costruttore, modello, colore e direzione fino a una massima velocità di 250 km/h. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 4050 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-UICC-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Rilevamento con modulo GPU di numeri di container marittimi internazionali e marcatura di identificazione UIC. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 6480 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-FR-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Video Analytics per 1 canale per analisi a bordo server. Modulo GPU per riconoscimento facciale di nuova generazione. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 4810 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-OBJ-1 |  | Licenza CORTROL EVA, per rilevazione di oggetti - Classificazione di persone, veicoli (auto, camion, bus, bici, moto), animali e borse. Regole: Conteggio, Zona (Entrata, Uscita, Presenza, Assenza, Intrusione, Attraversamento di linea, ecc.) - Include 2 anni di piano di supporto e aggiornamenti. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 1010 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-GUN-1 |  | Licenza CORTROL EVA, per rilevazione di armi (pistole, fucili e coltelli). Include 2 anni di supporto e aggiornamenti. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 2025 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-SMP-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Smart Parking, sistema di gestione dei parcheggi basato su LPR. Zone di parcheggio, siti multipli, gestione degli accessi dei veicoli, occupazione dei parcheggi. Include classificazione LPR - Regole: Zonizzazione del territorio, gestione dei parcheggi - Include 2 anni di supporto e aggiornamenti. (necessita CORTROL v1.22 o superiore) | 4105 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-FIRE-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Smoke&Fire Detector - Rilevamento di fumo, incendi ed esplosioni. Include 2 anni di supporto e aggiornamenti. | 1640 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-ST-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Smart Tracking, Tracciamento multiplo di persone e ricerca per attributi di aspetto. | 1025 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-PPE-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Hard Hat Detector - Identifica l'assenza di un casco protettivo. | 1640 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-TRF-1 |  | Licenza CORTROL EVA, Traffic Analytics - Calcolo dell'intensità del traffico, conteggio del traffico di veicoli e persone, dati statistici. Report integrati per località, giorni, ore. | 1230 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CVA-GA-1 |  | Licenza CORTROL EVA, GA -Conteggio statistico delle persone con profilazione di stima di età e genere. Report statistici per ore, giorni, settimane, mesi. | 1230 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-1YCVA-1Ch |  | Rinnovo di 1 anno al 10% del costo complessivo dei canali analitici CVA esistenti. | TEL |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-2YCVA-1Ch |  | Rinnovo di 1 anno al 16% del costo complessivo dei canali analitici CVA esistenti. | TEL |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-3YCVA-1Ch |  | Rinnovo di 1 anno al 20% del costo complessivo dei canali analitici CVA esistenti. | TEL |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL licenze Cross Link
| ZNS-CL-Base-1 |  | CrossLink Basic per integrazione e registrazione di URL esterno interattivo - licenza per 1 canale (necessita CORTROL v1.20.1 o superiore). | 820 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-CL-Advance-1 |  | CrossLink Advanced per integrazione e registrazione di applicazioni esterne interattive - licenza per 1 canale (necessita CORTROL v1.20.1 o superiore). | 1365 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
CORTROL ALTRE licenze
| ZNS-DATA-C-1Ch |  | Licenza per canali data-only per la visualizzazione di dati POS e testuali, include un database, query logiche avanzate e visualizzazione dei canali di dati. Licenza per 1 canale dati | 320 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-NEDAP-1Ch |  | Integrazione del sistema con il controllo accessi NEDAP AEOS. Licenza per 1 sistema. | 3125 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
| ZNS-SSI-1 | NEW | Integrazione dei sistemi per SATEL, RISCO e Gallagher, per licenza | 1100 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/CORTROL.pdf
SISTEMI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA
| ZNT8-V0F19-TP |  | Telecamera termografica Bi-spettro GENSTAR, ottica fissa HFoV 90° F.1.1 256x192 + visibile 2MP ottica fissa HFoV 100° F. 2.2, H.265/H.264, 2xI/O allarmi, porta RS485, Edge storage, analisi Deep Learning IVS 1.0, monitoraggio della temperatura -20 °C ~ 150 °C (max 16 target - accuratezza ±2.0°C), Onvif. Temperatura operativa -30°~60°C. Alimentazione 12Vcc. | 3760 |  | https:///www.ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-V0F19-TP.pdf
TELECAMERE TERMICHE IP GENSTAR
| ZNT8-42B0F9-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, NDAA, IP66, f. 9.0mm F1.0 37°HFoV, 384x288@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Temperatura di rilevamento -40 °C ~ 150 °C, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 5325 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-42B0Fx-T-II.pdf
| ZNT8-42B0F15-T-II |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, NDAA, IP66, f. 15.0mm F1.0 28°HFoV, 384x288@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Temperatura di rilevamento -40 °C ~ 150 °C, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 5345 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-42B0Fx-T-II.pdf
| ZNT8-42B0F25-T-II |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, NDAA, IP66, f. 25.0mm F1.0 14°HFoV, 384x288@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Temperatura di rilevamento -40 °C ~ 150 °C, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 5600 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-42B0Fx-T-II.pdf
| ZNT8-42B0F35-T-II |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, NDAA, IP66, f. 35.0mm F1.0 10°HFoV, 384x288@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Temperatura di rilevamento -40 °C ~ 150 °C, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 7710 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-42B0Fx-T-II.pdf
| ZNT8-42B0F50-T-II |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, NDAA, IP66, f. 50.0mm F1.0 7.4°HFoV, 384x288@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Temperatura di rilevamento -40 °C ~ 150 °C, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa. | 8780 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-42B0Fx-T-II.pdf
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
| ZNT8-64BVF09-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 9.0mm F1.0 48°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa, NDAA Compliant | 9265 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF15-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 15.0mm F1.0 32°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa, NDAA Compliant | 9525 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF25-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 25.0mm F1.0 17°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa, NDAA Compliant | 10195 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF35-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 35.0mm F1.0 12°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa, NDAA Compliant | 12795 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZNT8-64BVF50-T |  | Bullet Termica termografica GENSTAR, IP66, f. 50.0mm F1.0 8°HFoV, 640x512@30fps, Doppio Streaming H.265, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi, porta RS485, slot SD per Edge storage (opzionale). Analisi Deep Learning IVS 1.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Scatola di giunzione inclusa, NDAA Compliant | 16625 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-64BVFx-T.pdf
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
*Disponibili su richiesta modelli bispettro e/o brandeggiati
TELECAMERA BISPETTRO PERIMETRALE
| ZNT8-25BQVF7-B-2 |  | Telecamera Bispettro perimetrale GENSTAR 5MP, IP66, f. 8.0mm visibile 40°HFoV, f.7.0mm termica, 24°HFoV, F1.0, 2xI/O allarmi, slot SD per Edge storage (opzionale). . Analisi Deep Learning IVS 1.1, Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. LED IR portata fino a 55m. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. | 2980 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNT8-25BQVF7-B.pdf
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERE BULLET IP 8MP
| ZN8-80B8M213D |  | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm F. 1.6, MFZ, 103°-34°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo streaming, H.265, Slot per MicroSD (scheda non inclusa), 1x I/O allarmi e audio. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif, Temperatura operativa -30° ~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 625 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-80B8M213D.pdf
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK656A |  | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERE BULLET IP 5MP
| ZNPK-3B5M212DLP-A | NEW | Bullet PixelPro AI - PRO, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -30°~60°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali. (MADE IN KOREA) NDAA | 1120 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNPK-3B5M212DLP-A.pdf
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
| ZNPK-2MB5F28DL | NEW | Bullet PixelPro AI - PRO, IP66, 2.8mm, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (MADE IN KOREA). NDAA | 590 |  | https://www.ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNPK-2MB5F28DL.pdf
| ZNP-MB5F28D-A | EOL | Bullet PixelPro AI - PRO, IP66, 2.8mm, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). | 515 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNP-MB5F28D-A.pdf
| ZA8-CBK319 |  | Scatola di giunzione. | 70
| ZN8-71B5M213D |  | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm F. 1.6 MFZ, 102,3°-33.1° HFoV, 5MP@25fps/30fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming H.265/H.264. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif, 1x IO Allarme ed audio, temperatura operativa -30°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 435 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-71B5M213D.pdf
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK656A |  | Scatola di giunzione. | 85
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERE BULLET IP 3MP
| SN-IPR5350KABN-B | NEW | Bullet NO BRAND, IP66, f. 2.8mm, 5MP@25fps, D&N meccanica, H.265/H.264, Onvif, DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog, Corridor mode, IVS. Temperatura operativa -25°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=30m, NDAA Compliant. | 250 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/SN-IPR5350KABN-B.pdf
| SN-IPR5142CSBN-B2.8 | EOL | Bullet NO BRAND, IP66, f. 2.8mm, 4MP@25fps, D&N meccanica, Triple Streaming H.265/H.264, Onvif. Temperatura operativa -25°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=30m, NDAA Compliant. | 205 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/SN-IPR5142CSBN-B.pdf
TELECAMERE BULLET IP 2MP
| ZN8-B2M213D-J4 | EOL | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.7-13.5mm MFZ, 105°-30° HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triple Streaming H.265/H.264, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -30°~50°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=50m. Microfono e speaker intergrati, luce bianca di deterrenza, rilevazione persone e veicoli; PER CONTROLLI PERIMETRALI. | 450 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-B2M213D-J4.pdf
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
| SN-IPR5122CSBN-B | EOL | Bullet NO BRAND, IP66, f. 2.8mm, 2MP@25fps, D&N meccanica, Triple Streaming H.265/H.264, Onvif. Temperatura operativa -25°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=30m, NDAA Compliant. | 170 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/SN-IPR5122CSBN-B.pdf
| ZN8-BB2M722-DR | EOL | Bullet GENSTAR, IP66, f. 7.0-22.0mm MFZ, 43°-16° HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Doppio Streaming H.265/H.264/M-JPEG, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -20°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata >=30m. Lettura targhe Europee fino a 50Km/h. | 1095 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-BB2M722-DR.pdf
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERE MINIDOME IP 8MP
| ZN8-VD8M213DL-3 | EOL | Minidome GENSTAR, sensore STARVIS, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 105°-56°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, WDR, Triplo Streaming, H.265, Onvif. Temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. | 470 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-VD8M213DL-3.pdf
| ZN8-80DT8M213DL |  | Minidome GENSTAR, NDAA, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 103°-34°HFoV, 8MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265, slot per SD (scheda non inclusa). Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant. | 625 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-80DT8M213DL.pdf
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERE MINIDOME IP 5MP
| ZNC-VD5M212DLP-V | EOL | Minidome PixelPro-AI - SENSE, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m, NDAA Compliant. | 620 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNC-VD5M212DLP-V.pdf
| ZNP-VD5M212DLP-A | EOL | Minidome PixelPro-AI - PRO, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). | 730 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNP-VD5M212DLP-A.pdf
| ZNPK-3DT5M212DLP-A | NEW | Minidome PixelPro-AI - PRO, IP66/IK10, 2.8-12mm, MFZ, P-Iris, 5MP, PixelPro, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio, Onvif Profile S. Temperatura operativa -20°~50°C. Alimentazione 12Vcc/24Vca/PoE. LED IR portata 30m. Disponibili licenze AI addizionali (vd. Licenze per AI-BOX). Disponibili licenze AI addizionali (MADE IN KOREA). NDAA | 1150 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZNPK-3DT5M212DLP-A.pdf
| ZN8-VD5M213DL | EOL | Minidome GENSTAR, sensore STARVIS, IP66/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 93,9°-27,2°HFoV, 5MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264, Onvif. Temperatura operativa -30°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 30m. | 385 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-VD5M213DL.pdf
| ZN8-71DT5M213-NLA |  | Minidome GENSTAR, IP67/IK10, f. 2.7-13.5mm MFZ, 102,3°-33,1°HFoV, 5MP@25fps, D&N meccanica, TWDR, Triplo Streaming, H.265/H.264. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif, 1x IO allarmi e audio. Temperatura operativa -30°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 40m. NDAA Compliant | 405 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-71DT5M213-NLA.pdf
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
TELECAMERA FULL COLOR
| ZN8-80E4F4C |  | Telecamera Eyeball 4MP Full Color, IP66, f. 4.0mm F.1.6 88,7°HFoV, Triplo Streaming, slot per Micro SD (scheda non inclusa), 1x I/O allarme ed audio. Analisi Deep Learning IVS 2.0, Onvif. Temperatura operativa -40°~55°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. Luce bianca portata 20m, NDAA Compliant. | 505 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-80E4F4C.pdf
| ZA8-CBK646M |  | Scatola di giunzione. | 85
TELECAMERE MINIDOME IP 3MP
| ZN8-81DT3M213NL |  | Minidome1/2.8" CMOS &ICR, h.265/h.264, 3MP@25fps, Motorized lens 2.7-13.5mm, DWDR/HLC/BLC/ Aisle Mode/ROI, DC12V/POE, SD card slot, Reset, IR distance up to 40m, IP66/IK10, Support face, human, vehicle detection, NDAA Compliant. | 350 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-81DT3M213NL.pdf
| ZA8-CBK344 | EOL | Staffa da parete (non compatibile con scatola di giunzione). | 70
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
APPLICAZIONI SPECIALI IP
| ZN8-Board | NEW | TELECAMERE IN SCHEDA PIN-HOLS disponibili in diversi formati e risoluzioni a seconda della necessità. | TEL |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-81V2F37-D.pdf
| ZN8-80F12F18-NL |  | Fisheye GENSTAR, IP66/IK10, f. 1.83mm, 360°FoV, 12MP@20fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, Doppio Streaming, H.265, 1x I/O allarme ed audio, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE. LED IR portata 15m. | 1375 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-80F12F18-NL.pdf
| ZA8-CBK645A |  | Scatola di giunzione. | 75
| ZN9-DP06AP |  | Citofono IP (+SIP) con telecamera D/N integrata e illuminazione IR. Integrato con software CORTROL | 830 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN9-DP06AP.pdf
| ZS8-PAS30H-M |  | Speaker BIDIREZIONALE IP 30W di potenza in uscita, protezione IP67, codec audio OPUS 48K, compatibile con VoIP, SIP (IO-PBX, IP phone), Onvif. Supporta messaggi preregistrati, API HTTP per la trasmissione di allarmi. | 955 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZS8-PAS30H-M.pdf
| ZS8-PA1C01-M-15 | NEW | Speaker BIDIREZIONALE IP 15W di potenza in uscita, da incasso, codec audio OPUS 48K, compatibile con VoIP, SIP (IO-PBX, IP phone), Onvif. Supporta messaggi preregistrati, API HTTP per la trasmissione di allarmi. | 920
| ZS8-PA1C01-M-30 | NEW | Speaker BIDIREZIONALE IP 30W di potenza in uscita, da incasso, codec audio OPUS 48K, compatibile con VoIP, SIP (IO-PBX, IP phone), Onvif. Supporta messaggi preregistrati, API HTTP per la trasmissione di allarmi. | 930
| PASYSTEM | NEW | Software di gestione e controllo fino a 1000 speaker IP | 1715
TELECAMERE DOME MOTORIZZATE IP 5MP
| ZN8-P5X30DL-HA |  | Dome motorizzata GENSTAR, IP66, zoom 30x, f. 5.3 - 159mm, 5MP@25/30fps, D&N meccanica, TDWR, ROI, Defog,HLC, Analisi Deep Learning IVS, 2D/3D, Triplo Streaming H.265/H.264, 1x I/O audio, 7x I e 2x O allarmi, slot per SD (scheda non inclusa), Onvif. Temperatura operativa -40°~60°C. Alimentazione 24Vca/36Vca/High PoE. Smart IR portata 150m. Alimentatore e staffa a muro inclusa. NDAA Compliant. | 1615 |  | https://www.ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/ZN8-P5X30DL-HA.pdf
| ZA8-CBK604B |  | Adattatore montaggio a palo (Φ da 85mm a 180 mm). | 215
| ZA8-CBK605 |  | Adattatore montaggio ad angolo (Φ da 85mm a 180 mm). | 155
LICENZE AGGIUNTIVE PixelPro-AI PRO |  |  | * Pacchetti licenze non cumulabili sul medesimo dispositivo
| ZNS-AI-A05 |  | * VEHICLE: licenza addizionale per 1/2/4 canali per discriminare le varie tipologie di veicoli (cicli, autovetture, autobus e camion). | 200 | /Ch | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX_datasheet.pdf
| ZNS-AI-B01 |  | * PRIVACY MASKING: licenza addizionale per 1/4/8 canali per offuscamento persone. | 300 | /Ch | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX_datasheet.pdf
| ZNS-AI-C00 |  | * LPR: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per rilevazione targhe europee, fino a 50Km/h. | 1000 | /Ch | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX_datasheet.pdf
| ZNS-AI-D00 |  | * FALLEN PERSON: licenza addizionale per 1/4/8/16 canali per rilevazione "uomo a terra". | 200 | /Ch | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX_datasheet.pdf
NVR GENSTAR
#VALUE! | NR8-3804H1-III |  | NVR GENSTAR 4 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 1xI 1xO audio NVR + TLC, 1x WAN + 1x LAN, max 1 HDD interno, 4xI/1xO allarme NVR. Temperatura operativa -10°~50°C. Alimentazione 12Vcc. VMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Registrazione edge con ANR. USB backup mode. Supporta Videoanalisi GENSTAR. GDPR ready, NDAA Compliant. | 440 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/NR8-3804H1-III.pdf
#VALUE! | NR8-3808H1-III |  | NVR GENSTAR 8 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 1xI 1xO audio NVR + TLC, 1x LAN + 1xWAN, max 1 HDD interno, 4xI/1xO allarme NVR + TLC. Temperatura operativa -10°~50°C. Alimentazione 12Vcc. VMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Registrazione edge con ANR. USB backup mode. Supporta Videoanalisi GENSTAR. GDPR ready, NDAA Compliant. | 485 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/NR8-3808H1-III.pdf
#VALUE! | NR8-3816H2-III |  | NVR GENSTAR 16 canali, H.265/H.264, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 1xI 1xO audio NVR + TLC, 1x LAN + 1xWAN, max 2 HDD interno, 8xI/1xO allarme NVR + TLC. Temperatura operativa -10°~50°C. Alimentazione 12Vcc. VMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Registrazione edge con ANR. USB backup mode. Supporta Videoanalisi GENSTAR. GDPR ready, NDAA Compliant. | 520 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/NR8-3816H2-III.pdf
NVR PIXELMASTER
| NR-4F81-4PA-V | EOL | NVR PIXELMASTER 4 canali, H.265, 4K@30fps, uscita VGA e HDMI, 4xI audio NVR + TLC, 4x porte PoE + 1x LAN, max 1 HDD interno, 2xI/1xO allarme NVR + tlc. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 48Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. Supporta Videoanalisi PixelPro. GDPR ready. | 350 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/NR-4F81-4PA-V.pdf
AI-BOX 2.1
#VALUE! | ZN-AIBOX-PRO |  | Modulo configurabile come 16 canali MAX 1080p@240fps per videoanalisi standard o 8 canali MAX 4K@7fps con funzioni aggiuntive, senza taratura delle telecamere. Accettano streaming RTSP da qualsiasi telecamera Onvif Profile S, NDAA Compliant. FUNZIONI DI ANALISI STANDARD PER SECURITY | 4345 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX-PRO.pdf
#VALUE! | ZN-AIBOX-LTE-KIT |  | Kit per connettività LTE per ZN-AIBOX-PRO | 680 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX-PRO.pdf
#VALUE! | ZN-AIBOX4-PRO |  | Modulo configurabile come 4 canali MAX 1080p@120fps o MAX 4K@30fps, senza taratura delle telecamere. Accettano streaming RTSP da qualsiasi telecamera Onvif Profile S, NDAA Compliant. FUNZIONI DI ANALISI STANDARD PER SECURITY* | 2020 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX4-PRO.pdf
| ZN-DMP | NEW | 432 crediti per la gestione AI-BOX tramite portale DMP (Device Management Portal) equivalenti a 72 ore. Per utilizzi inferiori a 10 minuti, vengono comunque scalati un minimo di 3 crediti. | 60 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AIBOX4-PRO.pdf
* per filtri aggiuntivi richiedere compatibilità con il calcolo delle prestazioni
| TCW181B-CM |  | Scheda contatti IP. Modulo di centralizzazione di n. 8 uscite NO/NC. Necessita alimentazione 12Vcc/400mA | 440
LICENZE AGGIUNTIVE per AI-BOX 2.0/2.1 - SOLO IN MODALITÁ 8CH
| ZNS-AI2-ADV |  | Upgrade licenze Advanced pack AIBOX-STD o PRO a funzioni avanzate per secuity ed altro (8 canali non cumulabile, utilizzabile solo in modalità 8 CANALI) Commutando il dispositivo in modalità 16 canali, rimarranno visibili solo 8 ZNS-AI2-THERM | 1720
LICENZE ADVANCED PACK singole per AI-BOX 2.0/2.1 - SOLO IN MODALITÁ 8CH
| ZNS-AI2-CROW |  | Licenza addizionale per rilevamento affollamenti - Crowd Detection (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-VISADV |  | Licenza addizionale per rilevamento e conteggio caratteristiche di genere - Advanced Visitor Analysis (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-HAFO |  | Licenza addizionale per rilevamento arti umani in area selezionata - Hand & Foot Intrusion (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-INBGD |  | Licenza addizionale per rilevamento orientamento del corpo umano - Intentional Body Gaze Detector (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-IMMTH |  | Licenza addizionale per rilevamento mani alzate - Imminent Threat (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-FAL |  | Licenza addizionale per rilevamento uomo a terra - Fallen Person Detection (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-ANIM |  | Licenza addizionale per rilevamento animali - Animal Detection (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-FIRESM |  | Licenza addizionale per rilevamento fuoco e fumo - Fire&Smoke Detection (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-VEHC |  | Licenza addizionale conteggio tipologia veicoli (auto, cicli e motocicli, bus e camion) - Vehicle Type Counting (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-VEHT |  | Licenza addizionale per rilevamento della tipologia di veicoli (auto, cicli e motocicli, bus e camion) - Vehicle Type Detection (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-THERM |  | Licenza addizionale per rilevamento umano con immagini termiche - Thermal Intrusion Detection (1 canale cumulabile - cumulabile a ZNS-AI2-ADV, fino a 16 canali) | 385
| ZNS-AI2-FISHEY |  | Licenza addizionale per rilevamento tramite telecamere fisheye - Fisheye Camera support (8 canali non cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-ATADV |  | Licenza addizionale per rilevamento attributi avanzati - Advanced Attribute (1 canale cumulabile) | 200
LICENZE ENTERPRISE singole per AI-BOX 2.0/2.1 - SOLO IN MODALITÁ 8CH
| ZNS-AI2-LPR |  | Licenza addizionale LPR per lettura targhe (USA, Europa, JP, KR) - LPR (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-HMADV |  | Licenza addizionale per mappe di calore avanzate - Advanced Heatmap (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-PPE |  | Licenza addizionale per il riconoscimento dell'impiego di dispositivi di sicurezza - No PPE (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-ILDUMP |  | Licenza addizionale per discariche illegali - Illegal Dumping (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-VIOL |  | Licenza addizionale per rilevamento atteggiamento violento - Aggressive Detection (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-PTZTR |  | Licenza addizionale per auto tracking PTZ - PTZ Auto Tracking (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-DRIHEL |  | Licenza addizionale per rilevamento assenza caschetto su drive muletto - Forklift No Helmet (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-FRKNDRV |  | Licenza addizionale per rilevamento muletti con esclusione del conducente - Forklift Non-Driver Detection (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-BULLY |  | Licenza addizionale per rilevamento bullismo - Bullying Detection (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-SEPC |  | Licenza addizionale per conteggio persone con esclusione del personale in divisa - Staff Exclusion People Counting (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-FRKLFT |  | Licenza addizionale per rilevamento muletti - Forklift Detection (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-CVRDFACE |  | Licenza addizionale per rilevamento volti coperti - Covered face Detection (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-REVMV |  | Licenza addizionale per rilevamento contromano - Reverse Movement Detection (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-VEHPRES |  | Licenza addizionale per rilevamento presenza veicolo in area specifica - Vehicle Zone Presence (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-PDSTRN |  | Licenza addizionale per rilevamento dei pedoni su strada - Road PedestrIan Detection (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-WVHD |  | Licenza addizionale per rilevamento dei pericoli dei veicoli in movimento - Work Vehicle Hazard Detection (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-VEHQUE |  | Licenza addizionale per gestione code veicoli - Vehicle Queue Management (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-NMASK |  | Licenza addizionale per rilevamento assenza maschera - No Mask (1 canale cumulabile) | 200
| ZNS-AI2-TRACK |  | Licenza addizionale per gestione tracking di oggetti o persone su mappa virtuale - Object Location Tracking (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-HUMSTAY |  | Licenza addizionale per gestione soste prolungate di persone - Human Prolonged Stay (1 canale cumulabile) | 585
| ZNS-AI2-TAIL | NEW | Licenza addizionale per gestione code - Tailgating (1 canale cumulabile) | 385
| ZNS-AI2-REC4 |  | Licenza addizionale per registrazione di 4CH - Recording 4CH (solo ZN-AIBOX4-PRO) | 155
| ZNS-AI2-REC8 |  | Licenza addizionale per registrazione di 8CH - Recording 8CH (solo ZN-AIBOX-PRO) | 270
| WD23PURZ |  | HDD WD Purple 2TB 64MB 3.5" | 450
| WD33PURZ |  | HDD WD Purple 3TB 256MB 3.5" | 495
| WD43PURZ |  | HDD WD Purple 4TB 256MB 3.5" | 570
| WD64PURZ |  | HDD WD Purple 6TB 256MB 3.5" | 695
| WD85PURZ |  | HDD WD Purple 8TB 256MB 3.5" | 875
TELECAMERE BULLET MULTISTANDARD 2MP
| Z8-N4NVF56AP-3 | EOL | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.8-12.0mm, 100°-36,7°HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 35m. | 150 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/Z8-N4NVF56AP-3.pdf
| ZA8-JBMP-2 |  | Scatola di giunzione. | 90
| ZA8-CBK627B |  | Adattatore montaggio a palo (necessita scatola di giunzione) (Φ da 60 a 152 mm). | 75
| ZA8-CBK319 |  | Scatola di giunzione. | 70
| Z8-N4NVF56AP-4 | EOL | Bullet GENSTAR, IP67, f. 2.8-12.0mm, 96°-26,7°HFoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 45m. | 150 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/Z8-N4NVF56AP-4.pdf
| ZA8-CBK656B |  | Scatola di giunzione. | 60
TELECAMERE MINIDOME MULTISTANDARD 2MP
| Z8-VD2V-4 | EOL | Minidome GENSTAR, IP66, IK10, f. 2.8-12.0mm, 90°-35°FoV, 2MP@30fps, D&N meccanica, DWDR, 2D/3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. 12 LED IR 30m. | 230 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/Z8-VD2V-4.pdf
| Z8-D4NTVF56LAP-5 | EOL | Minidome GENSTAR, IP66, f. 2.8-12.0mm, 96°-26.7°FoV, 2MP@25fps, D&N meccanica, DWDR, 3D DNR, AHD, TVI, CVI, CVBS. Temperatura operativa -10°~55°C. Alimentazione 12Vcc. LED IR portata 30m. | 180 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/Z8-D4NTVF56LAP-5.pdf
| ZA8-BK361 |  | Scatola di giunzione. | 50
DVR
| DR-4M51 | EOL | DVR DIGIMASTER 4 canali, NDAA, H.265/H.264, multistandard ibrido AHD/TVI fino a 8MP/ IP fino a 8MP/ CVBS@120fps (32fps@8MP), uscita HDMI 4K/VGA, 1 porta WAN -100/1000Mbps, 4xI/1xO audio, 4xI/1xO allarmi, 1x HDD interni. Temperatura operativa 0°~40°C. Alimentazione 12Vcc. DMS gratuito, DDNS, P2P, accesso remoto da Smartphone. GDPR ready. | 425 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DR-4M51.pdf
| WD23PURZ |  | HDD WD Purple 2TB 64MB 3.5" | 450
| WD33PURZ |  | HDD WD Purple 3TB 256MB 3.5" | 495
| WD43PURZ |  | HDD WD Purple 4TB 256MB 3.5" | 570
| WD64PURZ |  | HDD WD Purple 6TB 256MB 3.5" | 695
| WD85PURZ |  | HDD WD Purple 8TB 256MB 3.5" | 875
MONITOR 10" 4:3/16:9
| DSM10.1LED-WGF |  | Monitor LED 10.1" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 1280x800, contrasto 800:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 80°/80°, attacco VESA 75x75. Alimentazione 12Vcc. | 470 |  | https://www.ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSM10.1LED-WGF.pdf
| DSH10.4LED |  | Monitor LED 10.4"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 800x600, contrasto 500:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 150°/110°, attacco VESA 75x75. Alimentazione 12Vcc. | 520 |  | https://www.ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSH10.4LED.pdf
MONITOR 16:9
| PD195ECO-V2 |  | Monitor LED 19.5" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1440X900, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/170°, attacco VESA 100x100. Case plastico | 465 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/PD195ECO-V2.pdf
| PD215ECO | EOL | Monitor LED 21.5" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 430 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/PD215ECO.pdf
| PD236ECO |  | Monitor LED 23.6" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 560 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/PD236ECO.pdf
MONITOR AHD/TVI/CVI/CVBS
| DS195AHDA |  | Monitor LED 19.5" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 500 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS195AHDA.pdf
| DS215AHDA-2 |  | Monitor LED 21.5" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220/240Vca. | 510 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS215AHDA-2.pdf
| DS236AHDA-2 |  | Monitor LED 23.6" - 16:9, 1xI HDMI, 2xI BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS In/Out. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 640 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS236AHDA-2.pdf
| DS270AHDA-2 |  | Monitor LED 27" - 16:9, 2xI HDMI, 2xI/O BNC, AHD/TVI/CVI/CVBS. 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 835 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS270AHDA-2.pdf
MONITOR CVBS/VGA
| AS15LED-3 |  | Monitor LED 15"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 1x I/O BNC, 1xI audio, 1024x768, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 555 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AS15LED-3.pdf
| AS17LED-3 |  | Monitor LED 17"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI/O BNC, 1xI audio, 1280x1024, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 540 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AS17LED-3.pdf
| AS19LED-3 |  | Monitor LED 19"- 4:3, 1xI HDMI, VGA, 2xI/O BNC, 1xI audio, 1280x1024, contrasto 1000:1, luminostità 250 cd/m2, angolo di visualizzazione 170°/160°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 12Vcc. | 595 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/AS19LED-3.pdf
| DS320FHD-ECO | EOL | Monitor LED 32" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 2xI BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 1200:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 89°/89°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 110-240Vca. Case plastico. | 1200 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS320FHD-ECO.pdf
| DS320FHD-2 |  | Monitor LED 32" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1xI/O BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 200x200. Alimentazione 110-240Vca. Case metallico. | 1900 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS320FHD.pdf
| DSM43-CW |  | Monitor LED 42" - 16:9, 1xI HDMI, VGA, 1xI/O BNC, 1xI audio, 1920x1080, contrasto 3000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Installazione solo a muro. Alimentazione 110-240Vca. Case metallico. | 2045 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSM43-CW.pdf
MONITOR 4K
| DS27-4KLED |  | Monitor LED 27" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220-240Vca. | 1485 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS27-4KLED.pdf
| DS32-4KLED |  | Monitor LED 32" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 100x100. Alimentazione 220-240Vca. | 1945 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DS32-4KLED.pdf
| DSM32-4KLED |  | Monitor LED 32" 4K - 16:9, 3xI HDMI, DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 1000:1, luminostità 300 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 200x200. Alimentazione 110-240Vca. | 2005 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSM32-4KLED.pdf
| DSM43-4KLED-2 |  | Monitor LED 42" 4K - 16:9, 3xI HDMI, 1x DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 4000:1, luminostità 350 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Alimentazione 110-240Vca. | 2420 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSM43-4KLED-2.pdf
| DSM50-4KLED-2 |  | Monitor LED 50" 4K - 16:9, 3xI HDMI, 1x DP, 1xO audio, 3840x2160, contrasto 4000:1, luminostità 350 cd/m2, angolo di visualizzazione 178°/178°, attacco VESA 400x400. Alimentazione 110-240Vca. | 3020 |  | https://ganzsecurity.it/wp-content/uploads/Datasheet/DSM50-4KLED-2.pdf